## ДВ
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОКС и РЗиС УКС |  |  |  |  | Начальник УКС ООО "Томскнефтехим"
_____________________Е.В.Хижняков |  |  |  |  | ____________________А.С Кислухин
"_____" _______________2019 г. |  |  |  |  | «____» _____________________2019г.
Ведомость объемов работ №
№ п/п | Наименование выполняемой работы | Ед.изм. | Кол-во | МТР | Примечание
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1.Демонтажные работы
1 | Демонтаж электроразеток | шт |  | В дальнейшем не используется
2 | Демонтаж электровыключателей | шт |  | В дальнейшем не используется
3 | Демонтаж кабель каналов (размер) | м.п. |  | В дальнейшем не используется
20 | Раздел 6.Отопление
21 | Установка радиаторов: с установкой кранов воздушных (воздухоотводчиков) и кранов проходных | шт. |  | Алюминиевые с полимерным покрытием Extra Therm 500, Nova Florida 10 секций-1 шт., кран шаровой Itar 20мм -1 шт.Краны воздушные для радиаторов диаметром 20 мм - 1 шт; комплект терморегулятора Danfoss прямой, однотрубная система Ду 20, RA-G/RA 2940 - 1 комп.кронштейн - 2 шт. | 0
22 | Окраска трубопроводов отопления стальных за 2 раза. | м2 |  | Эмаль (термоэмаль) для радиаторов алкид белая п/мат. Лакра | 0
23 | Прокладка трубопроводов отопления из ПП, диам…..мм. | мп |  | Трубы ПП диаметром 32мм,Крепления для полипропиленовых труб -Клипсы (….шт, вентиль полипропиленовый(ДУ 25/32/40/50мм)- шт, Фланцевые бурты (втулки)-Ду 40/50мм - шт, Крестовина полипропиленовая- ДУ 20/25/32, Соединительные муфты ППР- ДУ 20/25/32, Переходные муфты ППР -ДУ 20/25/32,Переходные тройники- 20x25x20мм/25x20x20мм/32x20x20мм/ 32x25x25мм,Угольники под 45 градусов - ДУ 20/25/32,Угольники 90° - ДУ 20/25/32, Угольники переходные 90° (Вн/Вн и Вн/Нр) - 25-20/32-20/32-25, Установочные угольники с креплением на стену - 20-1/2"/25-1/2" ; | 0
24 | Раздел 7. Электромонтажные работы
25 | Прокладка кабеля по стене за ГВЛ в гофротрубе. | мп |  | Кабель силовой многожильный ВВГнг 3х2,5мм2/3х1,5мм2 Труба ПВХ гофрированные диаметром 20мм | Кабель 1,02 Гофротруба 1,012
26 | Установка розеток, при скрытой/ открытой проводке IP20. | шт. |  | двух постовых с заземлением | 0
27 | Монтаж распределительных коробок | шт. |  | Коробка распределительная TYCO 67040 наружная (для открытого монтажа) 85х85x40мм, IP54 (серая) | 0
28 | Раздел 8. Погрузка и вывоз мусора
29 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой механизированным способом
30
31
32
| Ведущий инженер ОКСиРЗиС |  |  |  | Копп А.В.

## наименование работ и материалов
| В дальнейшем не используется |  | Ведущий инженер ОКСиРЗиС | Копп А.В.
| Используется в дальнейшем |  | Эксперт ОКСиРЗиС | Савоста А.В.
|  |  | Главный эксперт ОКСиРЗиС | Хижняков Е.В.
Иноземцев С.А.
| Демонтажные работы | ед.изм | МТР | Примечание
| Демонтаж кабеля освещения/силового | м.п.
| Демонтаж распределительных коробок по стенам (указать размер) | шт
| Демонтаж кабель каналов (размер) | м.п.
| Демонтаж светильников люминесцентных | шт
| Демонтаж электроразеток | шт
| Демонтаж электровыключателей | шт
| Демонтаж дымовых датчиков пожарной сигнализации и кабеля | шт
| Демонтаж настенных светильников с лампой накаливания | шт
| Демонтаж светильников светодиодных | шт
| Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт
| Демонтаж регистров отопления чугунных до (указать вес) кг | кг
| Демонтаж труб отопления стальных на сварке. | м.п.
| Демонтаж пожарного табло с кабелем. | шт
| Демонтаж металлического лотка по стене (указать размер) мм | м.п.
Отопление
| Установка радиаторов: с установкой кранов воздушных (воздухоотводчиков) и кранов проходных | шт. | Алюминиевые с полимерным покрытием Extra Therm 500, Nova Florida 10 секций-1 шт., кран шаровой Itar 20мм -1 шт.Краны воздушные для радиаторов диаметром 20 мм - 1 шт; комплект терморегулятора Danfoss прямой, однотрубная система Ду 20, RA-G/RA 2940 - 1 комп.кронштейн - 2 шт.
| Прокладка трубопроводов отопления из ПП, диам…..мм. | мп | Трубы ПП диаметром 32мм,Крепления для полипропиленовых труб -Клипсы (….шт, вентиль полипропиленовый(ДУ 25/32/40/50мм)- шт, Фланцевые бурты (втулки)-Ду 40/50мм - шт, Крестовина полипропиленовая- ДУ 20/25/32, Соединительные муфты ППР- ДУ 20/25/32, Переходные муфты ППР -ДУ 20/25/32,Переходные тройники- 20x25x20мм/25x20x20мм/32x20x20мм/ 32x25x25мм,Угольники под 45 градусов - ДУ 20/25/32,Угольники 90° - ДУ 20/25/32, Угольники переходные 90° (Вн/Вн и Вн/Нр) - 25-20/32-20/32-25, Установочные угольники с креплением на стену - 20-1/2"/25-1/2" ;
| Прокладка трубопроводов отопления металлических, диам. 32 мм |  | Труба стальная -диам...., Резьба из труб оцинкованных и не оцинкованных по ГОСТ 3262-75 - Ду15/25/32мм, Бочонок по ГОСТ 3262-75 - Ду15/25/32 L=55мм,Резьба удлиненная из труб оцинкованных и не оцинкованны-Ду15/20/32 L=50мм ,Отвод сталь крутоизогнутый шовный 45/90°- Ду15/25/32, Сгон без комплекта, в комплекте- Ду15/25/32мм L=110мм,Заглушка сталь эллиптическая под приварку-Ду 32мм,Заглушка сталь с наружной, внутренней резьбой-Ду15/25/32мм,Переход сталь ГОСТ 17378-2001- 20х15/25х20/32х15/25х15,Муфта сталь прямая-Ду15/25/32мм,Тройник сталь переходной под приварку бесшовный-25х3,0(3,5)-32х2,5 Заглушка стальная фланцевая -Ду50 Ру10
| Устройство байпаса из трубопровода диам. 25мм. | мп | Трубы стальный оцинкованные и неоцинкованные диаметром 32 мм/
| Окраска водогазопроводных труб за 2 раза неоцинкованных, ранее неокрашенных/ окрашенных. | мп | краска КО-174
| Окраска трубопроводов отопления стальных за 2 раза. | м2 | Эмаль (термоэмаль) для радиаторов алкид белая п/мат. Лакра
| Установка сант. лючка из ПВХ/Металлического. | шт.
| Изоляция трубопроводов | м.п. | Труба K-Flex ST (d=…), Скотч K-Flex ST ПВХ черный (38мм*25м)
| Монтаж ЗРА | шт. | Кран шаровой 1/2" бп ГШ (гайка-штуцер) Enolgas Basic, Кран шаровой 1/2" бп ГГ (гайка-гайка) Enolgas Basic,Кран шаровой американка 3/4" (для радиаторов) Enolgas Basic,Вентиль регулировочный прямой 3/4" (для радиаторов) RBM, Кран шаровый стальной Ру 16 Ballomax Ду20 фланец/фланец L=145 мм,Кран шаровый стальной Ру 16 Ballomax Ду20 сварка/сварка L=140 мм
Электромонтажные работы
| Прокладка кабеля освещения |  | Кабель силовой многожильный ВВГнг 2х1,5мм2/3х1,5мм2
| Прокладка кабеля по стене за ГВЛ в гофротрубе. | мп | Кабель силовой многожильный ВВГнг 3х2,5мм2/3х1,5мм2 Труба ПВХ гофрированные диаметром 20мм | Кабель 1,02 Гофротруба 1,012
| Прокладка кабеля по стене в кабель-канале. | мп | Кабель силовой многожильный ВВГнг 3х2,5мм2/3х1,5мм2 Кабель-канал ПВХ 20*10мм | Кабель 1,02 Кабель-канал 1,02
| Прокладка кабеля по потолку в гофротрубе. | мп | Кабель силовой многожильный ВВГнг 3х2,5мм2/3х1,5мм2 Труба ПВХ гофрированные диаметром 20мм | Кабель 1,02 Гофротруба 1,012
| Прокладка кабеля для пожарной сигнализации с монтажом датчиков. | мп | Кабель КСРВнг(А)-FRLS-2х2х0,8мм2 Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1М
| Установка розеток, при скрытой/ открытой проводке IP20. | шт. | двух постовых с заземлением
| Установка выключателей наружних при скрытой/открытой проводке IP20. | шт. | двухклавишный
36 | Светильники со светодиодными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях | шт | Офисный светодиодный потолочный светильник Армстронг 40W-4800Lm
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами | шт. | Светильник Айсберг 72W, 8600LM, IP 65, 220V,
| Монтаж распределительных коробок | шт. | Коробка распределительная TYCO 67040 наружная (для открытого монтажа) 85х85x40мм, IP54 (серая)
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

## Работы необходимо добавить
Работы необходимо добавить в общий список
| Наименование работ | ед.изм | МТР | Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28